## SC156
Modul za izdelavo popisa sistema ALUK SC156
OPIS SISTEMA IN OSNOVNI PODATKI:
Drsno dvižni drsni sistem se uporablja za izdelavo drsnih sten. Ima prekinjen toplotni most z izboljšanimi termičnimi lastnostmi. Okovje je sistemsko. V postavkah opisanih v nadaljevanju je zajeta izdelava, dobava in montaža ALU elementov stavbnega pohištva. Vsi elementi morajo biti izdelani po navodilih proizvajalca ter skladni s SIST EN 14351-1 za pridobitev CE znaka. Vgrajeno stavbno pohištvo mora ustrezati kriterijem Tehnične smernice o učinkoviti rabi energije TSG-1-004:2010. Površinska obdelava profilov mora imeti pri prašnem barvanju certifikat "QUALICOAT", pri eloksiranju certifikat "QUALANOD", pred neugodnimi vremenskimi pogoji, bližini morja in neprimernem ozračju pa certifikat "QUALICOAT SEASIDE".
Vgradnja elementov stavbnega pohištva se izvede po: | vgradnja po sistemu "tesnjenje v treh ravninah" po smernici RAL
Podatki o zasteklitvah, sestavi stekla in Ug vrednosti: | Ug = |  | W/m2K
Podatki o zahtevanih skupnih toplotnih vrednostih elementov: | Uw = |  | W/m2K
Opombe :
Za alu profile morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji: Zlitina profilov EN AW-6060 Stanje profilov T6 Sestava zlitine profilov po EN 573-3 Mehanske lastnosti profilov po EN 755-2 Tolerance profilov po EN 12020-2
Zahtevane tehnične lastnosti sistema: Vodotesnost E1500 po EN 1027 in EN 12208 Prepustnost zraka razred 4 po EN 1026 in EN12207 Odpornost na udar vetra C4 po EN 12211 in EN 12210
MODUL ZA IZDELAVO OPISA POSAMEZNIH POZICIJ:
1 Pozicija: | VPIŠITE ŠTEVILKO POZICIJE
2 Sistem | ALUK SC156
3 Dimenzija elementa (mm): | VPIŠITE DIMENZIJO ELEMENTA
4 Tipologija: | po shemi
5 Površinska obdelava profilov: | VPIŠITE IZBRANO BARVO
6 Količina: | VPIŠITE ŠTEVILO KOSOV | kos
7 Opombe:

## baza moznosti (hidden)
| C67K |  | C77K | C77K-CS | D67 | SL50 | SG50 | SC156 | BSF70
klasična vgradnja | po shemi | vidno okovje | po shemi | po shemi | po shemi | po shemi | po shemi | po shemi | po shemi
vgradnja po sistemu "tesnjenje v treh ravninah" po smernici RAL | fiksna zasteklitev | skrito okovje | fiksna zasteklitev | fiksna zasteklitev | Enokrilno odpiranje noter/ven | Kombinacija z vgradnjo različnih okenskih ter vratnih sistemov | Kombinacija z vgradnjo različnih okenskih ter vratnih sistemov | Dvotirni sistem | Kombinacija z vgradnjo različnih okenskih ter vratnih sistemov
drugo: | kombinirano odpiranje okrog H in V osi | brez okovja za fiksno zasteklitev | kombinirano odpiranje okrog H in V osi | kombinirano odpiranje okrog H in V osi | Dvokrilno odpiranje noter/ven | Vgradnja fiksnih zasteklitev oziroma vseh vrst panelov | Vgradnja fiksnih zasteklitev oziroma vseh vrst panelov | Kombinacija fiksno drsno | Fiksna zasteklitev
| Krilno odiranje okrog V osi |  | Krilno odiranje okrog V osi | Krilno odiranje okrog V osi | Dvokrilno odpiranje ven s PANIC dodatnim profilom | Izrivno odpiranje | Krilno odpiranje | Kombinacija drsno drsno | Krilno odpiranje
| Krilno odpiranje okrog H osi - ventus |  | Krilno odpiranje okrog H osi - ventus | Krilno odpiranje okrog H osi - ventus | Drugo | Drugo | Izrivno odpiranje | Opcija drsnega v zidni žep | Izrivno odpiranje
| Dvokrilno odpiranje okrog V osi |  | Dvokrilno odpiranje okrog V osi | Dvokrilno odpiranje okrog V osi |  |  | Drugo | Vogalno odpiranje brez stebrička | Drugo
| Dvokrilno odpiranje okrog V in H osi |  | Dvokrilno odpiranje okrog V in H osi | Dvokrilno odpiranje okrog V in H osi |  |  |  | Tritirni sistem
| Štirikrilno zgibno odpiranje okrog V osi |  | Štirikrilno zgibno odpiranje okrog V osi | Drugo |  |  |  | Vse kombinacije drsnega in fiksnega krila
| Pivot odpiranje okrog H osi |  | Drugo |  |  |  |  | Vogalno odpiranje brez stebrička
| Pivot odpiranje okroh V osi | [6 empty] | Drugo
Izrivno odpiranje
Drugo