## IZJAVA O LASTNOSTIH
IZJAVA O LASTNOSTIH
št. xxxx
1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
Aluminijasta drsna stena, fiksno odpirajoče HP ozek labirint
2. Ime sistema
SC156
3. Predvidena uporaba
Aluminijasta drsna stena, katera se uporablja v stanovanjski, poslovni, industrijski in drugi gradnji
4. Ima in naslov prizvajalca
Podjetje, ulica, kraj, država
5. Pooblaščeni zastopnik
/
6.Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda
3
7. Harmonizirani standard
EN 14351-1:2006+A1:2010
8. Notificirani organ
ITC, San Giuliano Milanese (MI)-20098-via Lombardia 49, št. 0970 je izvedel začetne tipske teste in vsa poročila o bistvenih značilnostih
9. Lastnosti
Bistvene značilnosti: |  |  | Lastnosti/vrednosti | Harmonizirane tehnične specifikacije
Odpornost na udar vetra – tlak |  |  | 4 5 | EN 14351-1:2006+A1:2010
Odpornost na udar vetra – poves |  |  | C B | EN 14351-1:2006+A1:2010
Vodotesnost |  |  | E1500 | EN 14351-1:2006+A1:2010
Toplotna prehodnost elementa |  |  | XXXX | EN 14351-1:2006+A1:2010
Prepustnost zraka |  |  | 4* | EN 14351-1:2006+A1:2010
Alkustična izolativnost |  |  | NPD | EN 14351-1:2006+A1:2010
Nevarne snovi |  |  | NPD | EN 14351-1:2006+A1:2010
Prepustnost energije g (%) |  |  | NPD | EN 14351-1:2006+A1:2010
Prepustnost svetlobe LT (%) |  |  | NPD | EN 14351-1:2006+A1:2010
10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9.
Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:
Podpisal za in v imenu proizvajalca:
(ime in dejavnost)
(kraj in datum izdaje) |  |  |  | (podpis)

## CE NALEPKE
št. xxxx
Proizvajalec Proizvajalec
Naslov
10
EN 14351-1:2006+A1:2010
Aluminijasta drsna stena, fiksno odpirajoče HP ozek labirint |  | SC156
stanovanjski, poslovni, industrijski in drugi gradnji
Odpornost na udar vetra – tlak |  | 4 5
Odpornost na udar vetra – poves |  | C B
Vodotesnost |  | E1500
Toplotna prehodnost elementa |  | XXXX
Prepustnost zraka |  | 4*
Alkustična izolativnost |  | NPD
Nevarne snovi |  | NPD
Prepustnost energije g (%) |  | NPD
Prepustnost svetlobe LT (%) |  | NPD